APTT Si L mínusz										Œ
REF: 5562SLQ, 5558SLQ, 5559SLQ, 5560SLQ


Rendeltetésszerű használat:
Az APTT Si L Minus foszfolipid kivonatot és közel kolloid részecskéket tartalmaz Élénkíteni. Az aktivált részleges thromboplastin Times (aPTT), kapcsolódó alvadási faktor vizsgálatok, műtét előtti szűrés és
a Heparin-kezelés monitorozása citrált plazmával. A reagens manuális, félautomata és automatizált módszereken használják.

Főbb jellemzők:
■■ Folyékony alkatrészek használatra kész
■■ Szilícium-dioxid kontakt aktivátor
■■ Érzéketlen az alacsony lupus szintre
■■ Érzékeny a Heparinra
■■ Kiváló faktorérzékenység

A készlet tartalma:
Komponens 			    REF 		térfogat 	stabilitás
			
APTT Si L Mínusz           		5562SLQ             5 × 5     mL        	Tárolás +2 –+8°C-on
5560SLQ	10 × 5   mL 	NE FAGYASSZA BE
5558SLQ	5 × 10   mL 	Felbontás után 30 napig stabil
5559SLQ	10 × 10 mL

Kalcium-klorid: 0,025M 	5562SLQ	5 × 5 	mL 	Tárolás +2 –+8°C-on
5560SLQ	10 × 5 	mL 	NE FAGYASSZA BE
5558SLQ	5 × 10 	mL 	Felbontás után 30 napig stabil
5559SLQ	10 × 10 mL












                                                                                              
