APTT Si L mínusz										Œ

REF: 5562SLQ, 5558SLQ, 5559SLQ, 5560SLQ

Rendeltetésszerű használat:

Az APTT Si L Minus foszfolipid kivonatot és közel kolloid részecskéket tartalmaz Élénkíteni. Az aktivált részleges thromboplastin Times (aPTT), kapcsolódó alvadási faktor vizsgálatok, műtét előtti szűrés és

a Heparin-kezelés monitorozása citrált plazmával. A reagens manuális, félautomata és automatizált módszereken használják.

Főbb jellemzők:

■■ Folyékony alkatrészek használatra kész

■■ Szilícium-dioxid kontakt aktivátor

■■ Érzéketlen az alacsony lupus szintre

■■ Érzékeny a Heparinra

■■ Kiváló faktorérzékenység

A készlet tartalma:

Komponens 			    REF 		térfogat 	stabilitás

APTT Si L Mínusz           		5562SLQ             5 × 5     mL        	Tárolás +2 –+8°C-on

5560SLQ	10 × 5   mL 	NE FAGYASSZA BE

5558SLQ	5 × 10   mL 	Felbontás után 30 napig stabil

5559SLQ	10 × 10 mL

Kalcium-klorid: 0,025M 	5562SLQ	5 × 5 	mL 	Tárolás +2 –+8°C-on

5560SLQ	10 × 5 	mL 	NE FAGYASSZA BE

5558SLQ	5 × 10 	mL 	Felbontás után 30 napig stabil

5559SLQ	10 × 10 mL