Antithrombin Xa										Œ

REF: 5502,5507

Rendeltetésszerű használat:

Az Antithrombin XA kit egy kromogén vizsgálat, amelyet humán citrált plazmában az antitrombin III (AT-III) aktivitás kvantitatív meghatározására szánnak. Ez a kétlépcsős módszer az XA Faktort használja, amelyet hozzáadunk a beteg plazma-hígításához, amely felesleges heprin- és kalcium jelenlétében tartalmazza az AT-III-t. A kezdeti inkubációs periódus (1. szakasz) után a maradék XA Faktort egy Xa Faktorra specifikus kromogén szubsztráttal megsemmisítik (2. szakasz). A szezidual Xa Faktor aktivitása fordítottan arányos az AT-III koncentrációval.

Főbb jellemzők:

■■ 	Fakor Xa vizsgálat

■■ 	Érzéketlen a heparin Cofactor II-re

■■ 	Lineáris kalibrálás 7.5-150% között

■■ 	Kiváló nyitott injekciós üveg stabilitás

A készlet tartalma:

Komponens 			REF 		térfogat 	       stabilitás

Factor Xa Substrate	             	5502	         3 ×  10 mL         	Feloldása után :

5507	         5 x 2 mL	         	2 hónapnál  +2 - +8 °C

Factor Xa		             5502	         3 × 10 mL         	Feloldása után :

5507	          5 x 2 mL	   	2 hónapnál  +2 - +8 °C

Hígító minta		             5502                4 × 10 mL        	 Feloldása után :

5507	          5 x 3 mL		2 hónapnál  +2 - +8 °C