Antithrombin Xa										Œ
REF: 5502,5507


Rendeltetésszerű használat:
Az Antithrombin XA kit egy kromogén vizsgálat, amelyet humán citrált plazmában az antitrombin III (AT-III) aktivitás kvantitatív meghatározására szánnak. Ez a kétlépcsős módszer az XA Faktort használja, amelyet hozzáadunk a beteg plazma-hígításához, amely felesleges heprin- és kalcium jelenlétében tartalmazza az AT-III-t. A kezdeti inkubációs periódus (1. szakasz) után a maradék XA Faktort egy Xa Faktorra specifikus kromogén szubsztráttal megsemmisítik (2. szakasz). A szezidual Xa Faktor aktivitása fordítottan arányos az AT-III koncentrációval.

Főbb jellemzők:
■■ 	Fakor Xa vizsgálat
■■ 	Érzéketlen a heparin Cofactor II-re
■■ 	Lineáris kalibrálás 7.5-150% között
■■ 	Kiváló nyitott injekciós üveg stabilitás


A készlet tartalma:
Komponens 			REF 		térfogat 	       stabilitás
			
Factor Xa Substrate	             	5502	         3 ×  10 mL         	Feloldása után :
				5507	         5 x 2 mL	         	2 hónapnál  +2 - +8 °C
						 
Factor Xa		             5502	         3 × 10 mL         	Feloldása után :
			             5507	          5 x 2 mL	   	2 hónapnál  +2 - +8 °C
                                                                                 
Hígító minta		             5502                4 × 10 mL        	 Feloldása után :
 			             5507	          5 x 3 mL		2 hónapnál  +2 - +8 °C

     
       


