Auto Blue D-Dimer 400									Œ

REF: 5553IL

Rendeltetésszerű használat:

REF: 5553IL Az Auto Blue D-Dimer 400 immunoturbidimetriás vizsgálat a D-Dimer töredékek kvantitatív meghatározására citrált humán plazmában az ACL Elite Pro analizátoron.

Főbb jellemzők:

■■ 	Latex alapú vizsgálat

■■ 	Teljes mértékben mennyiségi

■■ 	Folyékony, használatra kész alkatrészek

■■ 	Nincs prozónahatás 130 000 ng / ml alatt

■■ 	98% negatív prediktív érték 200 ng / ml alkalmazásával

A készlet tartalma:

Komponens 			REF 		térfogat 	stabilitás

D-Dimer Blue Latex                   5553IL                   2 × 5 mL              	Kinyitás után a reagens 4             hétig stabil +2 - +8°C-on vagy 2 hétig +20°C-on

D-Dimer Blue Puffer                5553IL                  2 ×7 mL                     Kinyitás után a reagens 4                 hétig stabil +2 - +8°C-on vagy 2 hétig +20°C-on

D-Dimer Higító	            	         5553IL 	          3 × 7 mL                 Tárolás  +2 - +8 ° C-on és a

felbontástól számított 4 héten belül

felhasználható

D-Dimer Kalibrátor	         5553IL	         1 x 1 mL		A feloldást követően a reagens

12 óráig stabil +4 – +25°C-on

D-Dimer Control Plasma         5553IL	        2 x 1 mL		A feloldást követően a reagens

(Magas)							12 óráig stabil +4 – +25°C-on

D-Dimer Control Plasma         5553IL	        2 x 1 mL		A feloldást követően a reagens

(Alacsony)							12 óráig stabil +4 – +25°C-on