Auto Blue D-Dimer 400									Œ
REF: 5553IL


Rendeltetésszerű használat:
REF: 5553IL Az Auto Blue D-Dimer 400 immunoturbidimetriás vizsgálat a D-Dimer töredékek kvantitatív meghatározására citrált humán plazmában az ACL Elite Pro analizátoron.

Főbb jellemzők:
■■ 	Latex alapú vizsgálat
■■ 	Teljes mértékben mennyiségi
■■ 	Folyékony, használatra kész alkatrészek
■■ 	Nincs prozónahatás 130 000 ng / ml alatt
■■ 	98% negatív prediktív érték 200 ng / ml alkalmazásával



A készlet tartalma:
Komponens 			REF 		térfogat 	stabilitás
			
D-Dimer Blue Latex                   5553IL                   2 × 5 mL              	Kinyitás után a reagens 4             hétig stabil +2 - +8°C-on vagy 2 hétig +20°C-on                                                                                                
                                                                                                             
D-Dimer Blue Puffer                5553IL                  2 ×7 mL                     Kinyitás után a reagens 4                 hétig stabil +2 - +8°C-on vagy 2 hétig +20°C-on                                                                                                
							
                                                                                                 
D-Dimer Higító	            	         5553IL 	          3 × 7 mL                 Tárolás  +2 - +8 ° C-on és a     
                                                                                                                   felbontástól számított 4 héten belül                                            
                                                                                                                   felhasználható


D-Dimer Kalibrátor	         5553IL	         1 x 1 mL		A feloldást követően a reagens
12 óráig stabil +4 – +25°C-on


D-Dimer Control Plasma         5553IL	        2 x 1 mL		A feloldást követően a reagens
(Magas)							12 óráig stabil +4 – +25°C-on


D-Dimer Control Plasma         5553IL	        2 x 1 mL		A feloldást követően a reagens
(Alacsony)							12 óráig stabil +4 – +25°C-on


     
       


