Auto Red D-Dimer 700									Œ
REF: 5501


Rendeltetésszerű használat:
Az Auto Red D-Dimer 700 immunoturbidimetriás vizsgálat a D-Dimer fragmens kvantitatív meghatározására citrált emberi plazmában, félautomata és teljesen automatizált eszközökkel, 600–900 nm hullámhosszúsággal.

Főbb jellemzők:
■■ 	Latex alapú vizsgálat
■■ 	Teljes mértékben mennyiségi
■■ 	Folyékony, használatra kész alkatrészek
■■ 	Nincs prozónahatás 130 000 ng / ml alatt
■■ 	98% negatív prediktív érték 200 ng / ml alkalmazásával
■■ 	Több készletformátum elérhető alacsony, közepes és nagy teljesítményű felhasználók számára



A készlet tartalma:
Komponens 			REF 		térfogat 	stabilitás
			
D-Dimer Red Latex                     5501                    4 × 4 mL              	Kinyitás után a reagens 4             hétig stabil +2 - +8°C-on vagy 2 hétig +20°C-on                                                                                                
                                                                                                             
D-Dimer Red Puffer                 5501                     4 ×7 mL                     Kinyitás után a reagens 4                 hétig stabil +2 - +8°C-on vagy 2 hétig +20°C-on                                                                                                
							
                                                                                                 
D-Dimer Higító	            	        5501 	          2 × 7 mL                   Tárolás  +2 - +8 ° C-on és a     
                                                                                                                   felbontástól számított 4 héten belül                                            
                                                                                                                   felhasználható

D-Dimer Kalibrátor	        5501	          2 x 1 mL		A feloldást követően a reagens
12 óráig stabil +4 – +25°C-on

     
       


