Calibration Plasam										Œ

REF: 5185IL

Rendeltetésszerű használat:

A kalibrációs plazmát normál emberi plazmából állítják elő, és referenciaplazmaként használható a következő vizsgálatokhoz: II., V, VII, VIII, IX, X, XI, XII faktor, fibrinogén, von Willebrand faktor, antigenciák és funkcionális C-fehérje, S-fehérje (total és free), valamint a chromogenci-vizsgálatok, köztük az Antithrombin Xa, a C-protein és a plazminogén.

Főbb jellemzők:

■■ 	Egyetlen kalibrátor több vizsgálathoz

■■ 	Az emberi plazmából származik

■■ 	A II., VII., VIII., IX. És X. faktor, valamint a kromogén AT III és a fehérje C értékek nyomon követhetők az Egészségügyi Világszervezetnél

■■	Alkalmas IL TOPS-on

A készlet tartalma:

Komponens 			REF 		térfogat 	stabilitás

Calibrator Plasma                         5185IL               10 × 1 mL             	A bontatlan injekciós üvegek a megadott lejárati időig stabilak, ha az injekciós üveg vagy a készlet címkéjén feltüntetett körülmények között tárolják őket. A VIII. Faktor, von Willebrand faktor és a ristocentin co-faktor értékei 2 órán át +2 - +8° C mellett stabilak. Az összes többi tényező 4 órán át + 2 - +8 ° C hőmérsékleten ingadozik