Clauss Fibrinogen 50										Œ
REF: 5556


Rendeltetésszerű használat:
A Clauss Fibrinogen 50 célja a citrált humán plazmában lévő fibrinogén kvantitatív meghatározása Owner puffer felhasználásával. Trombinfelesleget (>30 NIH egység / ml) adunk az emberi plazmához, hogy a fibrinogént fibrinné alakítsuk. Az alvadási idő közvetlenül arányos a fibrinogén koncentrációval.

Főbb jellemzők:
■■ 	Szarvasmarha-trombin
■■ 	50 NIH Units/mL
■■ 	Kifejezetten a Helena Biosciences AC-4 és C sorozatú műszerein való használatra tervezték
■■ 	Lineáris kalibrálás 1,5-6,5 g / L-től


A készlet tartalma:
Komponens 			REF 		térfogat 	       stabilitás
			
Thrombin: 50 NIH/mL	             5556	          	5 ×4  mL         	Feloldása után :
							         	8 óranál  +15 - +30°C
1 hétnél  +2 - +8 °C
1 hónapnál  -20	°C					 
Fibrinogen Calibrator	             5556        	 2 ×1 mL         	Feloldása után :
							   	4 óránál +2 - +8 °C  
                                                                                 
Owren’s puffer		             5556        	2 ×25 mL        	 Tárolás +2 - +8°C felbontás után
     
       


