DRVVT Screen									Œ

REF: 5484

Rendeltetésszerű használat:

A DRVVT képernyő készlet a Lupus Anti koagulánsok "LAs" kvalitatív meghatározására szolgál citrált humán plazmában. A Russel Vipera mérge foszfolipidek és kalcium jelenlétében közvetlenül aktiválja az X-faktort a Xa-faktorrá, ami kimutatható vérrögképződéshez vezet a plazmában. A DRVVT Sreen ki a DRVVT Confirm készlettel együtt használható.

A készlet tartalma:

Komponens 			REF 		térfogat 	stabilitás

DRVVT Screen                               5484                 10 × 2 mL          	Az elkészített üvegek stabilak

24 óranál: +15 - +30° C-on

5 napnál: +2 - +8° C-on

2 hétnél: -20° C-on

A reagenst műanyag kémcsövekbe kell fagyasztani, és felhasználás előtt +37 ° C-on fel kell olvasztani