Free Protein S Antigen									Œ

REF: 5293

Rendeltetésszerű használat:

A Free Protein S Antigen készlet egy ELISA alapú módszer a szabad Protein S kvantitatív meghatározására PEG kicsapás nélkül

Főbb jellemzők:

■■ 	Detektálási tartomány 6-150%

■■ 	Teljes mértékben mennyiségi

A készlet tartalma:

Komponens 			REF 		térfogat 	stabilitás

Free Protein S                             5293                  12 ×8 wells             	Tárolás: +2 - +8°C-on

Microwell Plate	NE FAGYASSZA

Sample Diluent                           5293                   1 ×60 mL                  Tárolás: +2 - +8°C-on

ELISA Reference Plasma           5293 	          3 × 0.5 mL                A feloldást követően a plazma 8 órán

át stabil +2 - +8°C-on

Anti-Free Protein S                     5293                 1 x 12 mL	Tárolás: +2 - +8°C-on

Conjugate

ELISA Substrate                           5293                1 x 13 mL                  Tárolás: +2 - +8°C-on

Stopping Solution                       5293                 1 x 15 mL                 Tárolás: +2 - +8°C-on

Wash Concentrate                      5293                1 x 30 mL                A hígított PBS 1 évig stabil, +2 - +8 ° C-on tárolva