Free Protein S									Œ
REF: 5525


Rendeltetésszerű használat:
A Free Protein S kit egy latex immunvizsgálaton alapuló módszer a szabad Protein S mennyiségének meghatározására az emberi plazmában. Alkalmas 400-600 nm hullámhosszú automatizált műszerekhez.

Főbb jellemzők:
■■ 	Latex alapú vizsgálat
■■ 	500% alatt nincs prozónahatás
■■ 	Folyékony használatra kész alkatrészek


A készlet tartalma:
Komponens 			REF 		térfogat 	stabilitás
			
Free Protein S Latex                      5525                1 ×2.5 mL              8 héttel a nyitás után +2 - +8°C-on
                                                                                                             

Free Protein S Puffer                    5525                 1 ×4 mL                8 héttel a nyitás után +2 - +8°C-on
							
                                                                                                 
Free Protein S Higító      	5525 	            1 × 7 mL               8 héttel a nyitás után +2 - +8°C-on                                                                                                                   


Free Protein S Kalibrátor             5525	            1 x 1 mL		A feloldást követően a reagens
12 óráig stabil +2 – +8°C-on

       


