Imidazol Buffer											Œ

REF: 5375R

Rendeltetésszerű használat:

Az imidazol felhasználható Clauss Fibrinogen és Factor tesztekkel a standardok hígításához, a plazma és a beteg plazma kontrolljához kézi, félig automatizált és teljesen automatizált módszerekhez.

A készlet tartalma:

Komponens 			REF 		térfogat 	       stabilitás

Imidazol puffer    	        5375R                 10 ×25 mL            A bontatlan palackok a megadott 								           lejárati időig stabilak, ha a palack

címkéjén feltüntetett körülmények          között tárolják őket.