Kalibrációs plazma									Œ
REF: 5504R


Rendeltetésszerű használat:
A Calibration Plasma készlet célja a tromboplasztin ISI-értékek laboratóriumi számításának egyszerűsítése, amikor a protrombin idő meghatározásához automatizált és félautomata eszközöket használnak. Használta:
% PT Calaibration görbe létrehozása; INR referenciagörbe létrehozása a betegminta közvetlen INR meghatározásához; specifikus ISI és MNPT értékek előállítása a laboratóriumban alkalmazott rendszer, reagens és térfogat-kombináció számára.

Főbb jellemzők:
■■ 	A WHO standard referencia-tromboplasztinjához nyomon követhető
■■ 	Közvetlen INR meghatározás
■■ 	Az INR, ISI és MNPT értékek megnövekedett számítási hatékonysága

A készlet tartalma:
Komponens 			REF 		térfogat 	stabilitás
			
PT kalibráló 1		             5504R                    1 ×1 mL              Az elkészített plazmát 1 órán belül fel								kell használni
                                                                                                
                                                                                                             
PT kalibráló 2		             5504R 	              1 ×1 mL		Az elkészített plazmát 1 órán belül fel								kell használni

                                                                                                 
PT kalibráló 3	            		5504R 	           	1 × 1 mL              Az elkészített plazmát 1 órán belül								fel kell használni


PT kalibráló 4	            		5504R 	           	1 × 1 mL              Az elkészített plazmát 1 órán belül								fel kell használni

     
       


