Kalibrációs plazma									Œ

REF: 5504R

Rendeltetésszerű használat:

A Calibration Plasma készlet célja a tromboplasztin ISI-értékek laboratóriumi számításának egyszerűsítése, amikor a protrombin idő meghatározásához automatizált és félautomata eszközöket használnak. Használta:

% PT Calaibration görbe létrehozása; INR referenciagörbe létrehozása a betegminta közvetlen INR meghatározásához; specifikus ISI és MNPT értékek előállítása a laboratóriumban alkalmazott rendszer, reagens és térfogat-kombináció számára.

Főbb jellemzők:

■■ 	A WHO standard referencia-tromboplasztinjához nyomon követhető

■■ 	Közvetlen INR meghatározás

■■ 	Az INR, ISI és MNPT értékek megnövekedett számítási hatékonysága

A készlet tartalma:

Komponens 			REF 		térfogat 	stabilitás

PT kalibráló 1		             5504R                    1 ×1 mL              Az elkészített plazmát 1 órán belül fel								kell használni

PT kalibráló 2		             5504R 	              1 ×1 mL		Az elkészített plazmát 1 órán belül fel								kell használni

PT kalibráló 3	            		5504R 	           	1 × 1 mL              Az elkészített plazmát 1 órán belül								fel kell használni

PT kalibráló 4	            		5504R 	           	1 × 1 mL              Az elkészített plazmát 1 órán belül								fel kell használni