Kaolin Suspension										Œ
REF: 53765


Rendeltetésszerű használat:
A kaolin szuszpenziót a trombin helyreállítására használják, ahol az eszköz módszertana azt jelzi, hogy a Clauss Fibrinogen tesztekben való alkalmazáshoz a trombin reagens kaolin feloldása szükséges.






A készlet tartalma:
Komponens 			REF 		térfogat 	       stabilitás
			
Kaolin szuszpenzió 0.5 g/L       53765               1×100 mL            A bontatlan palackok a megadott 								           lejárati időig stabilak, ha a palack 
címkéjén feltüntetett körülmények          között tárolják őket.           



