Kaolin Suspension										Œ

REF: 53765

Rendeltetésszerű használat:

A kaolin szuszpenziót a trombin helyreállítására használják, ahol az eszköz módszertana azt jelzi, hogy a Clauss Fibrinogen tesztekben való alkalmazáshoz a trombin reagens kaolin feloldása szükséges.

A készlet tartalma:

Komponens 			REF 		térfogat 	       stabilitás

Kaolin szuszpenzió 0.5 g/L       53765               1×100 mL            A bontatlan palackok a megadott 								           lejárati időig stabilak, ha a palack

címkéjén feltüntetett körülmények          között tárolják őket.