Kapilláris thromboplastin									Œ
REF: 5506


Rendeltetésszerű használat:
A kapilláris thromboplastin nyúl agyi eredetű, és a protrombin idő meghatározására, az extrinsic útvonal vizsgálatára, valamint a kapilláris vér és a citrált humán plazma orális antikoaguláns terápiájának monitorozására szolgál.

Főbb jellemzők:
■■ 	Alacsony ISI ~ 1,1
■■ 	Kifejezetten kapilláris vérrel és plazmával való használatra tervezték
■■ 	Nyúlagyi eredet
■■ 	A WHO nemzetközi referencia-előkészítése ellen kalibrálva
■■ 	Használatra kész folyékony alkatrészek


A készlet tartalma:
Komponens 			REF 		térfogat 	stabilitás
			
Kapilláris Thromboplastin	 5506                    10 ×2.5 mL        Már egyszer felbontott: 
							                5 napnál: +15 - +30°C 
 1 hónapnál: +2 - +8°C 
                                                                                                		 1 hónapnál: -20°C
A munka reagens (kalcium-kloriddal       keverve) stabil
  	10 napig +2 - +8
vagy 5 nap +15 - +30
NE FAGYASSZON		
                                                                                                             
Kalcium-klorid: 0.025 M	 5506 	           10 ×2.5mL	 Már egyszer felbontott:
(Folyékony)							1 hónapnál: +2 - +8°C
                                                                                                                  5 napnál: +15 - +30°C 

                                                                                                 

     
       


