LA Positive Control S									Œ
REF: 5486

Rendeltetésszerű használat:
Az LA Positive Control S-t humán donor plazmából állítják elő, amely pozitív Lupus antikoagulánsokra. A kontroll a Lupus antikoaguláns betegre jellemző eredményeket ad a DRVVT képernyőn, a DRVVT Confirm és az APTT-alapú tesztekben.

Főbb jellemzők:
■■ 	Az emberi plazmából származik
■■ 	Tartományok PT, APTT, normalizált DRVVT Screen arány, normalizált DRVVT megerősítés arány és Lupus arány


A készlet tartalma:
Komponens 			REF 		térfogat 	stabilitás
			
LA Positive Control S                  5486                  1 × 1 mL             	Az elkészített plazma fiolákat jégen kell tartani, és 4 órán át +2 - +8° C-on  hőmérsékleten stabilak						

       


