Manual D-Dimer									Œ
REF: 5250


Rendeltetésszerű használat:
A Manual D-Dimer egy félkvantitatív latex agglutinációs vizsgálat a fimbrin D-Dimer meghatározására humán citrált plazmában a DVT, PE és DIC kizárásának elősegítése érdekében. Az FDP elemzésére alkalmas szérumminták szintén használhatók.

Főbb jellemzők:
■■ 	Minőségi és félkvantitatív módszer
■■ 	Eredmény 4 percnél rövidebb idő alatt
■■ 	Többféle méret áll rendelkezésre
■■ 	Nincs szükség automatizálásra
■■ 	Pozitív és negatív kontrollokat tartalmaz a készlet



A készlet tartalma:
Komponens 			REF 		térfogat 	stabilitás
			
Manual D-Dimer Latex                 5250                  1 ×1.7 mL              	+2 - +8 ° C-on tárolandó és a megadott lejárati időn belül felhasználható
                                                                                                             

Pozitív kontroll plazma                 5250                    1 ×1 mL                 Kinyitás után a reagens 4                 hétig stabil +2 - +8°C-on vagy 2 hétig +20°C-on                                                                                                
							
                                                                                                 
Negatív kontroll plazma         	 5250 	            1 × 1 mL                 Kinyitás után a reagens 4 
hétig stabil +2 - +8°C-on vagy 2 hétig             +20°C-on  
                                                                                                                   

Sóoldat			              5250	            2 x 8 mL		+2 - +8 ° C-on tárolandó és a 
megadott lejárati időn belül felhasználható

Tesztkártyák			5250		16x6 		N/A


Keverő botok			5250		50		N/A
     
       


