Plasminogen										Œ

REF: 5244

Rendeltetésszerű használat:

A Plasminogen kit a kromogén vizsgálat, amelyet citrált emberi plazmában a plazminogén mennyiségi meghatározására szánnak manuális, félig automatizált vagy teljesen automatizált módszerekkel.

Főbb jellemzők:

■■ 	Lineáris kalibrálás 0-100% között

■■ 	Kiváló nyitott injekciós üveg stabilitás

A készlet tartalma:

Komponens 			REF 		térfogat 	       stabilitás

Streptokinase Reagens	             5244	          	4 ×2  mL         	Feloldása után :

1 hétnél  +2 - +8 °C

1 hónapnál  -20	°C

Plazmin szubsztrát	             5244        	 4 ×2 mL         	Feloldása után :

8 óranál  +15 - +30°C

1 hétnél  +2 - +8 °C

6 hónapnál  -20 °C

Plazmin  puffer		             5244        	4 ×5 mL        	 Miután felhígult:

1 hétnél  +18 - +25 °C

1 hónapnál  +2 - +8°C