Plasminogen										Œ
REF: 5244


Rendeltetésszerű használat:
A Plasminogen kit a kromogén vizsgálat, amelyet citrált emberi plazmában a plazminogén mennyiségi meghatározására szánnak manuális, félig automatizált vagy teljesen automatizált módszerekkel.

Főbb jellemzők:
■■ 	Lineáris kalibrálás 0-100% között
■■ 	Kiváló nyitott injekciós üveg stabilitás



A készlet tartalma:
Komponens 			REF 		térfogat 	       stabilitás
			
Streptokinase Reagens	             5244	          	4 ×2  mL         	Feloldása után :
							         	1 hétnél  +2 - +8 °C
1 hónapnál  -20	°C					 
Plazmin szubsztrát	             5244        	 4 ×2 mL         	Feloldása után :
							   	8 óranál  +15 - +30°C
1 hétnél  +2 - +8 °C
                                                                                                                   6 hónapnál  -20 °C  
                                                                               
Plazmin  puffer		             5244        	4 ×5 mL        	 Miután felhígult:
                                                                                                                  1 hétnél  +18 - +25 °C
1 hónapnál  +2 - +8°C    
       


