Platelet Agonists									Œ

REF: 5364, 5366, 5397, 5368, 5199

Rendeltetésszerű használat:

Trombocita aggregációs vizsgálatokban történő alkalmazásra specifikus thrombocyta rendellenességek megerősítésére.

Főbb jellemzők:

■■ 	Teljes agonist panel áll rendelkezésre

■■ 	Alkalmas bármelyik Trombocita aggregométerrel

■■ 	A magas állománykoncentrációk lehetővé teszik a nagy és az alacsony dózisú hígítást

A készlet tartalma:

Komponens 			REF 		térfogat 	stabilitás

Arachidonsav: 5mg/mL                   5364             2 × 1 mL          	A feloldott reagens 24 órán át stabil, ha +2 - +8 ° C-on tárolják, vagy 8 hétig -20 ° C-on, ha gyorsfagyasztva van

Adenozin-difoszfát 200µM            5366             2 ×1 mL                     A feloldott reagens 1 hétig stabil, ha +2 - +8 ° C-on tárolják, vagy 8 hétig -20 ° C-on, ha gyorsfagyasztva van

Epinefrin 3mM                                5367             2 × 1 mL     	A feloldott reagens 1 hétig stabil, ha +2 - +8 ° C-on tárolják, vagy 8 hétig -20 ° C-on, ha gyorsfagyasztva van

Kollagén: 100µg/mL	                 5368	           1 x 2 mL		A feloldott reagens 4 hétig stabil, ha

+2 - +8 ° C-on tárolják, vagy 8 hétig -20 ° C-on, ha gyorsfagyasztva van

Ristocetin  15mg/mL                      5199	          10 x 0. 5 mL		A feloldott reagens 8 hétig

stabil, ha +2 - +8 ° C-on tárolják, vagy 8 hétig -20 ° C-on, ha gyorsfagyasztva van