Platelet Scale Set										Œ

REF: 1479

Rendeltetésszerű használat:

A  Platelet Scale Set a Helena Biosciences AggRAM 650 nm-es kalibrálására szolgál.

A készlet tartalma:

Komponens 			REF 		térfogat 	stabilitás

Scale set  1                                      1479             1 × 7 mL          	Tárolás: +2 - +8 ° C-on tárolva, és a csomagoláson feltüntetett lejárati időig stabilak

NE FAGYASSZA

Scale set  2                                     1479             1 × 3 mL                       Tárolás: +2 - +8 ° C-on tárolva, és a csomagoláson feltüntetett lejárati időig stabilak

NE FAGYASSZA