Platelet Scale Set										Œ
REF: 1479


Rendeltetésszerű használat:
A  Platelet Scale Set a Helena Biosciences AggRAM 650 nm-es kalibrálására szolgál.


A készlet tartalma:
Komponens 			REF 		térfogat 	stabilitás
			
Scale set  1                                      1479             1 × 7 mL          	Tárolás: +2 - +8 ° C-on tárolva, és a csomagoláson feltüntetett lejárati időig stabilak
NE FAGYASSZA


Scale set  2                                     1479             1 × 3 mL                       Tárolás: +2 - +8 ° C-on tárolva, és a csomagoláson feltüntetett lejárati időig stabilak
NE FAGYASSZA
                                                                                                  

