Protein C											Œ

REF: 5543

Rendeltetésszerű használat:

A Protein C kit célja a Protein- C kvantitatív meghatározása citrált humán plazmában. A páciens plazmájában lévő Protein- C az Agkistrodon Contortix kígyóméreg (Protac) specifikus frakciója aktiválja. Az aktivált Protein- C (APC) mennyiségét a C-protein-specifikus kromogén szubsztrát hidrolízisének monitorozásával határozzuk meg. A pNA felszabadulását megmérik és arányosak a páciens plazmájában található Protein C-szinttel.

Főbb jellemzők:

■■ 	Aktiválja az endogén C-fehérjét

■■ 	Kiváló nyitott injekciós üveg stabilitás

A készlet tartalma:

Komponens 			REF 		térfogat 	       stabilitás

Protein C Szubsztrát	             5543                    6 ×2 mL               Feloldása után :

1 hétnél +2 - +8 °C

1 hónapnál – 20 °C

Protein C Aktivátor	             5543 	             6 × 2 mL              Feloldása után :

1 hétnél +2 - +8 °C

1 hónapnál – 20 °C

Protein C Higító		            5543 	             3 × 5 mL              Tárolás +2 –+8°C-on,