Protein C											Œ
REF: 5543


Rendeltetésszerű használat:
A Protein C kit célja a Protein- C kvantitatív meghatározása citrált humán plazmában. A páciens plazmájában lévő Protein- C az Agkistrodon Contortix kígyóméreg (Protac) specifikus frakciója aktiválja. Az aktivált Protein- C (APC) mennyiségét a C-protein-specifikus kromogén szubsztrát hidrolízisének monitorozásával határozzuk meg. A pNA felszabadulását megmérik és arányosak a páciens plazmájában található Protein C-szinttel.

Főbb jellemzők:
■■ 	Aktiválja az endogén C-fehérjét
■■ 	Kiváló nyitott injekciós üveg stabilitás 


A készlet tartalma:
Komponens 			REF 		térfogat 	       stabilitás
			
Protein C Szubsztrát	             5543                    6 ×2 mL               Feloldása után :
							         	1 hétnél +2 - +8 °C
								1 hónapnál – 20 °C                                                                                                                               
Protein C Aktivátor	             5543 	             6 × 2 mL              Feloldása után :
							   	1 hétnél +2 - +8 °C                                                                                   
               1 hónapnál – 20 °C
Protein C Higító		            5543 	             3 × 5 mL              Tárolás +2 –+8°C-on, 

     
       


