Ristocetin Cofactor Abnormal Control					Œ

REF: 5370

Rendeltetésszerű használat:

Rendellenes kontrollként történő alkalmazásra az emberi plazma Ristocetin Cofactor Assay-jében.

A készlet tartalma:

Komponens 			REF 		térfogat 	stabilitás

Ristocetin Cofactor                   5373             5 × 0.5 mL          	Feloldása után a reagens 8 óráig satbil  Abnormal Control                                                                                  +2 - +8 ° C-on vagy 30 napig -20° C-on