Ristocetin Cofactor Kit									Œ

REF: 5370

Rendeltetésszerű használat:

A Ristocetin Cofactor Kit a von Willebrand faktor aktivitásának kvantitatív meghatározására szolgál citrált humán plazmában. A betegek plazmájának azon képességének mérésére szolgál, hogy agglutinálja a formailn fixált vérlemezkéket Ristocetin jelenlétében.

Főbb jellemzők:

■■ 	Arany standard módszer a vWD teszteléséhez

■■ 	Magas aktivitású vérlemezkék

■■ 	Komplett készlet formátum

■■ 	Alkalmas fényáteresztő aggregométerrel használható

A készlet tartalma:

Komponens 			REF 		térfogat 	stabilitás

Liofilizált vérlemezkék                   5370             4 × 5 mL          	Feloldása után a reagens 1 napig, (24 órán át stabil marad) +2 - +8 ° C-on

Ristocetin                                        5370             2 ×1.5 mL                  Feloldása után a reagens 8 óráig satbil  +2 - +8 ° C-on vagy 30 napig -20° C-on

Calibration Plasma                         5370              2 × 1 mL     	Feloldása után a reagens 8 óráig satbil  +2 - +8 ° C-on

Ristocetin Cofactor                    5370                  2 x0.5 mL		Feloldása után a reagens 8 óráig

Abnormal Control	satbil  +2 - +8 ° C-on vagy 30 napig -20° C-on

Tris-pufferolt sóoldat                5370	          1 x 35 mL		A kinyitott palackot +2 - +8 ° C-on kell

tárolni