Ristocetin Cofactor Kit									Œ
REF: 5370


Rendeltetésszerű használat:
A Ristocetin Cofactor Kit a von Willebrand faktor aktivitásának kvantitatív meghatározására szolgál citrált humán plazmában. A betegek plazmájának azon képességének mérésére szolgál, hogy agglutinálja a formailn fixált vérlemezkéket Ristocetin jelenlétében.

Főbb jellemzők:
■■ 	Arany standard módszer a vWD teszteléséhez
■■ 	Magas aktivitású vérlemezkék
■■ 	Komplett készlet formátum
■■ 	Alkalmas fényáteresztő aggregométerrel használható


A készlet tartalma:
Komponens 			REF 		térfogat 	stabilitás
			
Liofilizált vérlemezkék                   5370             4 × 5 mL          	Feloldása után a reagens 1 napig, (24 órán át stabil marad) +2 - +8 ° C-on

Ristocetin                                        5370             2 ×1.5 mL                  Feloldása után a reagens 8 óráig satbil  +2 - +8 ° C-on vagy 30 napig -20° C-on
                                                                                                  

Calibration Plasma                         5370              2 × 1 mL     	Feloldása után a reagens 8 óráig satbil  +2 - +8 ° C-on


Ristocetin Cofactor                    5370                  2 x0.5 mL		Feloldása után a reagens 8 óráig 
Abnormal Control	satbil  +2 - +8 ° C-on vagy 30 napig -20° C-on


Tris-pufferolt sóoldat                5370	          1 x 35 mL		A kinyitott palackot +2 - +8 ° C-on kell      
tárolni

     
       


