Routine Control N, A and SA								Œ	
REF: 5186, 5187, 5183

Rendeltetésszerű használat:
A Rutine Control N, a Rutine Control A és a Rutine Control SA normál, közepesen elhúzódó és jelentősen elhúzódó kontrollként használható a PT és aPTT vizsgálatokhoz. Ezenkívül megvizsgálják a fibrinogén, a trombin idő és az antitrombin Xa osztályát, és normál emberi plazmából állítják elő őket.

Főbb jellemzők:
■■ 	Eszközspecifikus tartományok a piacvezető objektumokhoz, mint például: Helena Biosciences 'AC-4, Helena Biosciences' C-sorozat, Helena Biosciences 'CoaDATA család, Helena Biosciences' Thrombostat Sysmex sorozat, ACL sorozat, Coalab és KC-10
■■ 	Az emberi plazmából származik
■■ 	Alkalmas minden manuális, félig automatizált és teljesen automatizált módszerhez.


A készlet tartalma:
Komponens 			REF 		térfogat 	stabilitás
			
Routin Control  - N                      5186                  10 × 1 mL             	Feloldása után: 8 óránál +2 - +8° C-on, vagy 4 hétnél  -20 ° C-on, ha fagyasztva van
								
Routin Control  - A                      5186                10 × 1 mL             	Feloldása után: 8 óránál +2 - +8° C-on, vagy 4 hétnél  -20 ° C-on, ha fagyasztva van

Routin Control  - SA                   5186                  10 × 1 mL             	Feloldása után: 8 óránál +2 - +8° C-on, vagy 4 hétnél  -20 ° C-on, ha fagyasztva van


       


