Rutin Control N, A és  SA									Œ
REF: 5186, 5187, 5183


Rendeltetésszerű használat:
A rutin Control N, a rutin Control A és a Routine Contro SA normál, közepesen elhúzódó és jelentősen elhúzódó kontrollként használható a PT és aPTT vizsgálatokhoz. Ezen kívül megvizsgálják a fibrinogén, a trombin idő és az antitrombin Xa osztályokat, és normál emberi plazmából állítják elő őket.


Főbb jellemzők:
■■ 	Eszközspecifikus paletták olyan piacvezető eszközök számára, mint: Helena Biosciences CoaDATA családja, Helena Biosciences Trombosztát, Sysmex sorozat, ACL sorozat, Coalab és KC-10
■■ 	Az emberi plazmából származik
■■ 	Alkalmas minden manuális, félig automatizált és teljesen automatizált módszerhez


A készlet tartalma:
Komponens 			REF 		térfogat 	stabilitás
			
Rutin Control - N	           5186                   10 ×1 mL              Feloldása után: 8 óra +2 - 8°C-on, vagy								4 hét -20°C-on fagyott állapotban
                                                                                                
                                                                                                             
Rutin Control - A	           5187 	          10 ×1 mL-es         Feloldása után: 8 óra +2 - 8°C-on, vagy								4 hét -20°C-on fagyott állapotban

                                                                                                 

Rutin Control - SA	          5183 	          10 × 1 mL             Feloldása után: 8 óra +2 - 8°C-on, vagy								4 hét -20°C-on fagyott állapotban


     
       


