Speciality Assayed Control N, A								Œ
REF: 5301, 5302

Rendeltetésszerű használat:
Sepciality Assayed Control  N (SAC - N) és Sepciality Assayed Control A (SAC - A) normál kontrollként és rendellenes kontrollként használható a II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII faktor, a fibrinogén, von Willebrand-faktor, antigén és funkcionális Protein C és Protein S (teljes és szabad), valamint a kromogén vizsgálatok, beleértve az Antithrombin Xa-t, a Protein C és a plazminogént.

Főbb jellemzők:
■■ 	A Factor II, VII, VIII, IX és X faktor, az Atithrombin III és a Protein C értékek nyomon követhetők az Egészségügyi Világszervezet szabványai szerint. 
■■ 	A rutin és a speciális vizsgálatok kontroll tartományai
■■ 	Emberi plazmából származik
■■ 	Alkalmas minden kézi, félig automatizált és teljesen automatizált módszerre


A készlet tartalma:
Komponens 			REF 		térfogat 	stabilitás
			
SAC – N                                        5301                  10 × 1 mL             	A Factor VIII, von Willebrand faktor és a ristocetin co-faktor értékei 2 órán át +2 - +8 ° C-on stabilak. Az összes többi faktor 4 órán át +2 - +8 ° C-on  vagy 4 hétig -20 ° C-on stabil, ha fagyasztva van								
SAC – N                                        5302                10 × 1 mL             	A Factor VIII, von Willebrand faktor és a ristocetin co-faktor értékei 2 órán át +2 - +8 ° C-on stabilak. Az összes többi faktor 4 órán át +2 - +8 ° C-on  vagy 4 hétig -20 ° C-on stabil, ha fagyasztva van		


       


