Total and Free Protein S Antigen							Œ	
REF: 5286

Rendeltetésszerű használat:
A Total and Free Protein S Antigen készlet egy ELISA-alapú módszer a teljes és a szabad protein S kvantitatív meghatározására citrált humán plazmában.

Főbb jellemzők:
■■ 	Külön-külön méri a Total és Free Protein S-t
■■ 	Észlelési tartomány 5-150% 
■■ 	Teljes mértékben mennyiségi


A készlet tartalma:
Komponens 			REF 		térfogat 	stabilitás
			
Free Protein S                             5586                  12 ×8 wells             	Tárolás: +2 - +8°C-on                                                                                                             
Microwell Plate	NE FAGYASSZA

                                                                                                             
Sample Diluent                           5586                   1 ×60 mL                  Tárolás: +2 - +8°C-on                                                                                                             
								   NE FAGYASSZA	
                                                                                                 

ELISA Reference Plasma           5286 	          3 × 0.5 mL                A feloldást követően a plazma 8 órán 
 át stabil +2 - +8°C-on                                                                                               


Anti-Protein S Conjugate           5286                 1 x 12 mL	Tárolás: +2 - +8°C-on                                                                                                             
								   NE FAGYASSZA

ELISA Substrate                           5286                 1 x 13 mL                  Tárolás: +2 - +8°C-on                                                                                                             
								   NE FAGYASSZA

Stopping Solution                       5286                 1 x 15 mL	Tárolás: +2 - +8°C-on                                                                                                             
								   NE FAGYASSZA

Wash Concentrate                      5286                1 x 30 mL	Tárolás: +2 - +8°C-on                                                                                                             
								   NE FAGYASSZA

Free Protein S Reagent              5286                 1 x 2 mL	Tárolás: +2 - +8°C-on                                                                                                             
								   NE FAGYASSZA

     
       


