Total and Free Protein S Antigen							Œ

REF: 5286

Rendeltetésszerű használat:

A Total and Free Protein S Antigen készlet egy ELISA-alapú módszer a teljes és a szabad protein S kvantitatív meghatározására citrált humán plazmában.

Főbb jellemzők:

■■ 	Külön-külön méri a Total és Free Protein S-t

■■ 	Észlelési tartomány 5-150%

■■ 	Teljes mértékben mennyiségi

A készlet tartalma:

Komponens 			REF 		térfogat 	stabilitás

Free Protein S                             5586                  12 ×8 wells             	Tárolás: +2 - +8°C-on

Microwell Plate	NE FAGYASSZA

Sample Diluent                           5586                   1 ×60 mL                  Tárolás: +2 - +8°C-on

NE FAGYASSZA

ELISA Reference Plasma           5286 	          3 × 0.5 mL                A feloldást követően a plazma 8 órán

át stabil +2 - +8°C-on

Anti-Protein S Conjugate           5286                 1 x 12 mL	Tárolás: +2 - +8°C-on

NE FAGYASSZA

ELISA Substrate                           5286                 1 x 13 mL                  Tárolás: +2 - +8°C-on

NE FAGYASSZA

Stopping Solution                       5286                 1 x 15 mL	Tárolás: +2 - +8°C-on

NE FAGYASSZA

Wash Concentrate                      5286                1 x 30 mL	Tárolás: +2 - +8°C-on

NE FAGYASSZA

Free Protein S Reagent              5286                 1 x 2 mL	Tárolás: +2 - +8°C-on

NE FAGYASSZA