Trombin Time										Œ
REF: 5392, 5377


Rendeltetésszerű használat:
A thrombin time reagens célja, hogy minőségi jelzést adjon kóros fibrinogén szinttel, vagy interferáló anyagok jelenléte például a FDP-k vagy a Heparin. A lehetséges okok mennyiségi értékelése hosszan tartó Thrombin Times-t utóvizsgálatként kell elvégezni.

Főbb jellemzők:
■■ Szarvasmarha-trombin
■■ 10 NIH egység/mL
■■ Több készlet formátum
■■ Kézi, félig automatizált és teljesen automatizált módszerek

A készlet tartalma:
Komponens 			    REF 		térfogat 	stabilitás
			
Trombin idő           		5380             	10 × 2 	mL        	A feloldást követően a reagens
14 napig stabil +2 –+8°C-on
5377		10 x 5 	mL         vagy 1 hónap -20°C-on	


	












                                                                                              
