Trombin Time										Œ

REF: 5392, 5377

Rendeltetésszerű használat:

A thrombin time reagens célja, hogy minőségi jelzést adjon kóros fibrinogén szinttel, vagy interferáló anyagok jelenléte például a FDP-k vagy a Heparin. A lehetséges okok mennyiségi értékelése hosszan tartó Thrombin Times-t utóvizsgálatként kell elvégezni.

Főbb jellemzők:

■■ Szarvasmarha-trombin

■■ 10 NIH egység/mL

■■ Több készlet formátum

■■ Kézi, félig automatizált és teljesen automatizált módszerek

A készlet tartalma:

Komponens 			    REF 		térfogat 	stabilitás

Trombin idő           		5380             	10 × 2 	mL        	A feloldást követően a reagens

14 napig stabil +2 –+8°C-on

5377		10 x 5 	mL         vagy 1 hónap -20°C-on