Trombin Time										Œ
REF: 5380


Rendeltetésszerű használat:
A Thrombin Time reagens célja a rendellenes fibrinogénszint minőségi indikációja, vagy az IL TOPS koagulációs rendszereken zavaró anyagok, például FDP-k vagy heparin jelenléte. Az elhúzódó Thrombin Times lehetséges okainak kvantitatív kiértékelését nyomonkövetési vizsgálatokként kell elvégezni.

Főbb jellemzők:
■■ Szarvasmarha-trombin
■■ 10 NIH egység/mL
■■ Alkalmas IL TOPS-on


A készlet tartalma:
Komponens 			    REF 		térfogat 	stabilitás
			
Trombin Time                                5380                      4 × 5 mL          
		Feloldása követően a    reagens 3 
    napig stabil az IL TOPS fedélzetén
  Thrombin Time Diluent	   5380		     1x27mL 

	












                                                                                              
