vWF  Antigen										Œ	
REF: 5284

Rendeltetésszerű használat:
A vWF Antigen készlet egy ELISA-alapú módszer a vWF kvantitatív meghatározására citrált humán plazmában.

Főbb jellemzők:
■■ 	Detektálási tartomány 5-200%
■■ 	Iner-assay CV of < 2.5%
■■ 	Intra-assay CV of < 5%

A készlet tartalma:
Komponens 			REF 		térfogat 	stabilitás
			
vWF Antigen  Microwell Plate     5584               12 ×8 wells             	Tárolás: +2 - +8°C-on                                                                                                             
	NE FAGYASSZA
                                                                                                             
Sample Diluent                              5584               1 ×60 mL                  Tárolás: +2 - +8°C-on                                                                                                             
								   NE FAGYASSZA	                                                                                   

ELISA Reference Plasma              5284 	        3 × 0.5 mL                A feloldást követően a plazma 8 órán 
 át stabil +2 - +8°C-on                                                                                              

Anti-vWF  Conjugate                   5284                1 x 12 mL	Tárolás: +2 - +8°C-on                                                                                                             
								   NE FAGYASSZA

ELISA Substrate                           5284                1 x 13 mL                  Tárolás: +2 - +8°C-on                                                                                                             
								   NE FAGYASSZA

Stopping Solution                       5284                1 x 15 mL	Tárolás: +2 - +8°C-on                                                                                                             
								   NE FAGYASSZA

Wash Concentrate                     5284                1 x 30 mL	Tárolás: +2 - +8°C-on                                                                                                             
								   NE FAGYASSZA


     
       


